**Опросный лист**

**для заказа устройства компенсации реактивной мощности УКМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Параметры** | **Ответы заказчика** |
| 1 | Место установки УКМ (адрес) |  |
| 2 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У3 |[ ]  Другое |  |
| 3 | Номинальное напряжение | 0,4кВ | 0,69кВ |
| 4 | Требуемая реактивная мощность, квар |  |
| 5 | Количество установок |  |
| 6 | Мощность ступени регулирования, квар |  |
|  | Регулирование числа ступеней | Автоматическое |[ ]  Ручное |[ ]
| 7 | Характер нагрузки | Постоянная |[ ]  Непостоянная средняя |[ ]  Резкопере-менная |[ ]
| 8 | Наличие защиты от перегрузки по току |  |
| 9 | Наличие вводного разъединителя-заземлителя |  |
| 10 | Наличие контроля тока установки по фазам |  |
| 11 | Наличие обогрева |  |
| 12 | Соответствие параметров качества электрической сети требованиям ГОСТ13109-97 |  |
| 13 | Наличие RS-485 интерфейса |  |
| 14 | Примечания заказчика |  |
| 15 | Доставка | Автотранспорт | Самовывоз | Другое |
|  |  |[ ] [ ]   |
| Заказчик |  |
| Адрес |  |
| Ф.И.О. исполнителя, подпись |  |
| Должность |  |
| Телефон, email |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |